# ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’

# Берислава Берића 2, Нови Сад

Број: 04-119

Датум: 24.04.2019. године

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ- ЈНMВ  5/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

# Април  2019.године

# Нови Сад

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15, 14/15), члана 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015) и Одлуке о покретању отвореног  поступка  број: 04-114 од 24.04.2019.године;

Комисија  за јавне набавке образована решењем директора број: 04-116 од 24.04.2019.године припремила је;

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОУИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Конкурсна документација садржи:

- опште податке о јавној набавци

- податке о предмету јавне набавке

- упутство понуђачима како да сачине понуду

- образац понуде

- врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова

- образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова

- модел уговора

- други обавезни обрасци

- образац структуре цене

- образац трошкова припреме понуде

- образац изјаве о независној понуди

# 1)  ОПШТИ ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

# 1) Подаци о наручиоцу:

# ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’

Берислава Берића 2, Нови Сад

ПИБ: 100713916

МАТ.БРОЈ: 08066728

Интернет страница:  www.kostatrifkovicns.edu.rs

е – mail: sekretar@kostatrifkovicns.edu.rs

2) Врста поступка и законска регулатива:

Јавна набавка мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012, 14/15и 68/15,), набавка радова- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019

На ову јавну набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15)

- Закон о општем управном поступку

- Закон о облигационим односима

- Закон о безбедности и здрављу на раду

- Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама

- Прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.

3) Предмет јавне набавке :

предмет јавне набавке јнмв 5/2019  је набавка радова – Tекуће поправке и одржавање у фискултурној сали,на платоу за паркирање возила и на постојећем школском видео надзору ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’-ЈНMВ  5/2019

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци- Tекуће поправке и одржавање у фискултурној сали,на платоу за паркирање возила и на постојећем школском видео надзору ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’-ЈНМВ  5/2019

# 5) Контакт особа:

Сваког радног дана  у    времену од 08- 15  часова .

Секретар школе  – Милица Николић; Е-маил: sekretar@kostatrifkovicns.edu.rs

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

- Предмет јавне набавке  је набавка радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника: 45000000 – Грађевински радови;

Све  услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

# 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

# 1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику.

# 2) Подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду подноси

група понуђача;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене

- попуњен, потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити

на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази

у време подношења понуде

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела

уговора;

--  попуњен , потписан и печатом оверен образац Референт листе и потврде референт листе

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање;

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави.

# 3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

# 4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке радова ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ ЈНMВ  5/2019, у поступку јавне набавке

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке , а на основу објављеног јавног позива.

6) Подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:  ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’Нови Сад, Берислава Берића 2, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНМВ –5/2019 радова - Текуће поправке и одржавање у фискултурној сали,на платоу за паркирање возила и на постојећем школском видео надзору ЈНMВ -5/2019 :  ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’-, поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 03.05.2019.године до 12,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 03.05.2019.године до 12,00 часова.

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

# 7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 03.05.2019.године у 13.00 часова, у просторијама  Текуће одржавање на постојећем топловоду (грана 2 и грана 4) и постојећој рачунарској мрежи у :  ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’Нови Сад , Берислава Берића 2.

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени редставници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

# 8)  Рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’Нови Сад , Берислава Берића 2 са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набаке-радова ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОУИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУЈНMВ  5/2019

или „Допуна понуде за јавну набавку - радова Текуће поправке и одржавање у фискултурној сали,на платоу за паркирање возила

и на постојећем школском видео надзору ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’ЈНMВ  5/2019

или „Опозив понуде за јавну набавку -  радова Текуће поправке и одржавање у фискултурној сали,на платоу за паркирање возила

и на постојећем школском видео надзору ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’ЈНMВ  5/2019

10) Обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

# 11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач употпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач употпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

# 12) Обавештење  о  заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Начин и услови  плаћања: Плаћање се врши у року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји радова и пријема уредне фактуре-рачуна.

Рок извршења радова: Најдуже  30   радних дана  а , рачуна се најкасније 10 дана од дана када је наручилац :

- обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- Извођач доставио бланко соло меницу за добро извршење посла,

Гарантни рок: за извршене радовe износи најмање 2. године , од дана потписивања записника о примопредаји радова.

14) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

# Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

15) Средство финансијског обезбеђења:

# Врста финансијског обезбеђења:

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

2) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан одмах, а најдаље у року од 15 дана од дана закључења уговора, достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ;Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 30дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности који је 30 дана дужи од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

3) Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана потписивања Записника о примопредаји радова преда Наручиоцу у депозит безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, бланко, соло меницу регистровану код Народне Банке Србије, са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене вредности уговора, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року са роком важења 30 дана дужим од дужине гарантног рока.

16) Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’Нови Сад, Берислава Берића 2 или путем е-маил-а: sekretar@kostatrifkovicns.edu.rs са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за ЈНМВ-5/2019-радова ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОУИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ -ЈНMВ  5/2019, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

18) Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) Рок за закључење уговора:

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци  ЈНМВ – 5/2019 донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао најкраћи рок извођења радова.

24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

25 ) Предност за домаће понуђаче

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки.

26) Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

27) Заштита права понуђача

# Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним  набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

# Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06  број модела 97 позив на број  52019.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15и 68/15, 14/15 у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и

датум када је уплата таксе реализована);

(3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 1. ЗЈН чија се уплата врши износи 60.000 динара;

(4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  модел и позив на број: 97  52019;

(7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 5/2019 наручиоца ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’, Берислава

Берића 2, Нови Сад

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов

28) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.

29) Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

# 4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

# - Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

# - Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

За јавну набвку  радова-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОУИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019-на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана 24.04.2019. године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правни облик: |  |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Пуно пословно име понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Датум подношења понуде: |  |
| Деловодни број понуде: |  |

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Понуда се подноси: |
| --- |
| -самостално | -као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе) | -као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача) |

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

| Укупна цена без пдв: |  |
| --- | --- |
| ПДВ: |  |
| Укупна цена са пдв: |  |
| Гарантни рок за изведене радове |  |
| Рок извођења радова: |  |
| Вредност изведених радова у 2016,2017,2018.години |  |
| Обим ангажовања подизвођача | проценат ангажовања | део предемета набавке који ће извршити преко подизвођача |

# М.П.  ____________________________(потпис овлашћеног лица)

# 5) ПОНУДА–ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА -ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019.

# ( Напомена: На све позиције уписује се цена без пдв-а, сем у крајњој рекапитулацији где се уписује и цена са пдв-ом)

|  | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ОПИС РАДОВА: Извођач је дужан све позиције понудити са потребном опремом и алатом за безбедан рад. Радне скеле грађевинске фолије и потребна чишћења су са алатом и опремом садржана у јединичној цени. Такође унутрашњи и спољни транспорт евентуално заузеће јавне површине су садржани у јединичним ценама. Каукулисати радове тако што ће се радити сукцесивно просторија по просторија спрам потребе наручиоца и наставе која се мора обављати током извођења радова. Каукулисати рад викендом и празником . Све површине за стругање, бандажирање и обијање у складу са предмером ће дефинисати надзорни орган Материјал и рад празником или викендом садржане у цени. |
| I | СПОРТСКА САЛА |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Постављање покретне скеле за извођење радова у спортској сали. Обрачун паушално | пауш | 1.00 |  |  |
| 1.2 | Демонтажа рипстола и осталих справа у спортској сали са одлагањем у привремени магацин (који одреди инвеститор) и монтажом након изведених радова Обрачун по комаду | ком | 13.00 |  |  |
| 1.3 | Демонтажа радијатора у спортској сали (један радијатор се састоји из 20 ребара) Обрачун по комаду | ком | 14.00 |  |  |
| 1.4 | Демонтажа маски дим. 1100 * 5000 мм на радијаторима. Након завршетка радова поновна монтажа. Обрачун по ком демонтиране маске | ком | 7.00 |  |  |
| 1.5 | Демонтажа постојећих дрвених двокрилних дотрајалих врата дим . 100*220 и 130*220 цм Обрачун по ком демонтираних врата. Обрачун по комаду | ком | 2.00 |  |  |
| 1.6 | Обијање подлупљеног малтера са зидова спортске сале који је одвојен, са ручним утоваром у колица изношењем ван објекта, утоваром на камион и транспортом на депонију удаљености до 15 км Обрачун по м2 обијеног малтера. Површину за обијање дефинише надзорни орган Обрачун по м² | м | 225.00 |  |  |
| 2. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1. | Набавка, транспорт и уградња двокрилних врата од алуминијумских профила са испуном са додатним ојачањем за удар лопте Обрачун по комаду уграђених врата |  |  |  |  |
| - | дименизија 1000 * 2200 мм | ком | 1.00 |  |  |
| - | дименизија 1300 * 2200 мм | ком | 1.00 |  |  |
| 3. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Глетовање зидова два пута са брушењем. Предходно површину подлогирати ради пријањања глета на површину. Обрачун по м2 површине. У цени садржати глетовање и брушење | м2 | 874.00 |  |  |
| 3.2 | Набавка транспорт и уградња боја за зидове и плафон Ситне поправке површина пре бојења (до потребне глаткости чишћење), припрема за бојење подлогирањем и бојење унутрашњих зидова и плафона, бојама у тону по избору инвеститора,Обрачун по м² | м2 | 874.00 |  |  |
| 3.3 | Фарбање радијатора у спортској сали са припадајућом цевном мрежом (један радијатор се састоји из 20 ребара). Обрачун по комаду радијатора | ком | 14.00 |  |  |
| 3.4 | Фарбање демонтираних рипстола и дрвених елемената пре поновне монтаже у спортској сали.Обрачун по комаду | ком | 13.00 |  |  |
| 4. | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Монтажа демонтираних и офарбаних рипстола Обрачун по комаду уграђеног рипстола | ком | 13.00 |  |  |
| 4.2 | Монтажа демонтираних и офарбаних радијатора са заменом оба вентила Обрачун по комаду уграђеног радијатора | ком | 14.00 |  |  |
| 4.3 | Чишћење површине обухваћене радовима прањем, довођење у претходно стање пре извођења радова скупљање грађевинског шута и одвожење на депонију Обрачун пауш Обрачун по м² | м2 | 1.900.00 |  |  |
| II | ПЛАТО ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Геодетско обележавање платоа чиме су обухваћена сва мерења којима се подаци преносе на терен, осигурање карактеристичних тачака, обнављање и одржавање исколчених ознака за време грађења. | ком | 1.00 |  |  |
| 1.2 | Разбијање постојећег оштећеног платоа са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м² | м2 | 395.00 |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Машински ископ земље треће категорије након уклањања бетонских плоча за изградњу платоа укупне дебљине слојева до 55 цм. Ископ извести према геодетском обележавању. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану одвести на градску депонију. Обрачун по м2 ископане земље. | м2 | 158.00 |  |  |
| 2.2 | Машински ископ земље треће категорије за уградњу сливника и ПВЦ канализационих цеви за довод атмосферске воде. Странице рова правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану одвести на градску депонију. Обрачун по м2 ископане земље. | м2 | 72.00 |  |  |
| 2.3 | Набавка и разастирање дробљеног камена крупноће до 63мм у слоју дебљине 20 цм, испод платоа. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног дробљеног камена. | м3 | 79.00 |  |  |
| 2.4 | Набавка и разастирање дробљеног камена крупноће до 31мм у слоју дебљине 10 цм, испод платоа. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног дробљеног камена. | м3 | 39.50 |  |  |
| 2.5 | Набавка и насипање песка за постељицу ПВЦ канализационих цеви дебљине 15цм у слојевима дебљине 15цм. Песак пажљиво насути и набити у слојевима и фино испланирати. Обрачун по м3 набијеног песка. | м3 | 15.00 |  |  |
| 2.6 | Набавка и насипање песка за плато у слојевима дебљине 15цм. Песак пажљиво насути и набити у слојевима и фино испланирати. Обрачун по м3 набијеног песка. | м3 | 39.50 |  |  |
| 3 | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и замена ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника 200 мм, у рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Обрачун по м1 цеви. | м1 | 65.00 |  |  |
| 3.2 | Израда бетонског сливника са сливничком решетком за одвођење атмосферске воде са платоа за паркирање возила. У цену сливника урачунати сав поптребан материјал и рад. Обрачун по комаду сливника. | ком | 3.00 |  |  |
| 4. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда платоа од бехатон плоча за паркирање возила дебљине плоча 8цм. Бехатон плоче поставити у слоју песка дебљине 15 цм. Спојнице испунити песком, а плоче очистити. У цену улазе набавка и постављање плоча Обрачун по м2 платоа | м2 | 395.00 |  |  |
| 4.2 | Набавка и замена бетонских ивичњака на кант, пресека 7х20 цм. Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера размере 1:2. Спојнице фуговати и благо увући у односу на ивичњак. Обрачун по м1 ивичњака. | м1 | 55.00 |  |  |
| 4.3 | Набавка и постављање бетонских ригола. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере 1:2. Спојнице фуговати техником по избору пројектанта. Обрачун по м1 риголе. | м | 30.00 |  |  |
| III | ЗАМЕНА ДЕЛА ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| 1. | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ-ВИДЕО НАДЗОР |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена оштећеног рек ормана са монтажом | ком | 1.00 |  |  |
| 1.2 | Замена полице за рек орман са монтажом у рек орман | ком | 1.00 |  |  |
| 1.3 | Замена разводног панела (комплет) са монтажом и повезивањем у рек орману | ком | 1.00 |  |  |
| 1.4 | Замена УПС са монтажом у рек орман | ком | 1.00 |  |  |
| 1.5 | Замена оштећених каблова ФТП (у метрима) са постављањем | м | 180.00 |  |  |
| 1.6 | Замена струјне летве са монтажом у рек орман | ком | 1.00 |  |  |
| 1.7 | Замена пок каналица (у метрима) са постављањем | м | 100.00 |  |  |
| 1.8 | Замена унутрашњих ИП камера са монтажом и повезивањем | ком | 8.00 |  |  |
| 1.9 | Замена свича са монтажом у рек орман, повезивањем и конфигурисањем | ком | 1.00 |  |  |
| 1.10 | Замена UZS са уградњом у рек орман, програмски подешеног и оспособљеног за пуштање у рад | ком | 1.00 |  |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЈА АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА И ОПРЕМЕ -Рек орман са монтажом: Мин 15U/19" рек орман назидни, стаклена врата са бравом, мин. Димензије 600х600х800mm, носивост до 50kg -Полица за рек орман са монтажом у рек орман: Полица за рек ширине19", дубине 600mm, која се качи и за задње шине рек ормана (на укупно 4 тачке) -Разводни панел (комплет) са монтажом и повезивањем у рек орман: 16 портни печ панел испоручити са попуњеним свим местима за модуле. Модули морају бити категорије cat5e или веће категорије. Долазне каблове од камера спојити на модуле и обележити места модула на печ панелу у складу са пројектом изведеног стања. Понуђач обезбеђује печ каблове да систем за видео надзор буде потпуно функционалан. Обезбедити чешљеве, прстенове, конекторе и остали ситан материјал за менаџмент каблова унутар рек ормана. -УПС са монтажом у рек орман: UPS uređaj sa “line interactiv” tehnologijom, i AVR (automatskom regulacijom napona); Minimalne snage 1500VA i minimum 900W; USB, kompatibilan sa Microsoft Windows, Linux, Mac, LCD, on/off taster, broj izlaznih priključaka minimum 4x IEC 320-C13 i minimum 1x Schuko (šuko); Buka na 1m mora biti manja od 40dBA; Standardi IEC EN 62040-1, EMC standardi IEC CE 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; ISO9001:2008, ISO14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, CE, Dimenzije ne veće od ŠxDxV 148x315x198mm i težine 9kg; Monofazni ulaz/izlaz, opseg ulaznog napona je 160-290V AC, tolerancija frekvencije 45-65Hz, AC-DC konverter je PFC; Broj baterijskih setova je 2, transfer AC na DC je 2-6ms; autonomija min 13 minuta na 50% opterećenja; Stabilnost izlaznog napona pri statičkom opterećenju je +-2%, pri dinamičkom poterećenju (korak tereta 20%-100%-20%) +-8%, vreme oporavka posle manje od 20ms; Izlazna frekvencija 50-60Hz +-1%, oblik izlaznog signala simulirana sinusoida; -Кабел ФТП (у метрима) са постављањем:Кабел мора бити категорије cat5e или веће категорије. -Струјна летва са монтажом у рек орман:Мора бити пројектована за градску мрежу 220V 50Hz, са прекидачем, 8 шуко прикључних места и каблом дужине 2м -Пок каналица (у метрима) са постављањем:Мин 32х15 mm са поклопцем, самогасив -Унутрашња ИП камера са монтажом и повезивањем:Фиксна, 2MP/HDTV 1080p, 1/2.7” progressive scan CMOS, даљински контролисан фокус и зум, P-iris контрола, мегапикселна резолуција f=3.6mm: 94° угао, F2.8, аутофокус, 1.5–100000 lux, мулти видео стриминг, компресије H.264 i JPEG, напајање преко POE EEE802.3af/IEEE802.3 Type1 Class1, преко мрежног конектора RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, ХДМИ конектор, меморија мин 256MB RAM, мин 128 MB flash, могуће проширење преко СД картице, могућа ротација снимка за 180°, радна температура 0°C до 50°C, камера мора да има отворену платформу за интеграцију са софтерским системом наручиоца(АПИ), мора да подржава протоколе IPv4/v6, HTTP, HTTPSb, SSL/TLSb, QoSLayer3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPn, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS. Напајање на камерама мора бити галвански одвојено најмање 2kV. Уз камеру испоручити одговарајућу СД картицу мин 64GB class10 или боље. -Свич са монтажом у рек орман, повезивањем и конфигурисањем: Мин 16 x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiating Ports, мин 2x Combo 1000BaseT/Mini-GBIC SFP ports, Fanless design, IEEE 802.3x Flow Control, 802.3ad Link Aggregation, Asymmetric VLAN, MAC/IP filtering, MAC/IP-based ACL, compact CLI -Уређај за снимање и преглед видео садржаја са инсталираним апликативним софтвером и свим траженим лиценцама и поставком у рек орман: Мрежни видео рекордер базиран на Intel Xeon процесору или одговарајући, мин 16GB DDR3 меморије, са инсталираним 64Bit оперативним системом и лиценцама за софтвер за видео менаџмент, као и лиценцама за потребан број камера. Уграђен web сервер за пун приступ сликама уживо као и снимљеном материјалу. Подршка за Motion JPEG, MPEG-4 i H.264 формате компресије. Снимање, преглед архиве и преглед уживо у максималном ФПС инсталираних камера. Видео улази: мин 13 IP камера,Складишни простор: уграђено 4TB,Доставити ЦЕ сертификат за понуђени уређај. -Софтвер за видео менаджмент (VMS) - Neograničena Multi-server i multi-site solucija. Obavezna je podrška za neograničen broj kamera, servera, lokacija i korisnika koja omogućava rast instalacije u skladu sa potrebama. - Neograničen centralizovan nadzor. Video menadžment sistem treba da omogući povezivanje međusobno udaljenih lokacija bez obzira na verziju VMS softvera koja je instalirana na tim lokacijama. - Distribuirana arhitektura nadzornih centara. VMS mora da obezbedi mogućnost neograničenog hijerarhijskog povezivanja više nadzornih centara u jedan centralni sistemi za koga je moguće upravljati svim ostalim nadzornim centrima. - Centralizovani Menadžment. VMS mora da u potpunosti omogući konfiguraciju svih povezanih uređaja, kamera, mrežnih snimača kao I korisnika sa jedne centralne upravljačke stanice, i da sva podešavanja I kompletnu konfiguraciju sistema čuva u SQL bazi. - Bookmarking. VMS mora da omogući korisnicima da označe delove snimljenog video materijala od posebnog interesa uz mogućnost unosa dodatnih beleški radi kasnije analize ili deljenja sa drugim korisnicima. - Alarm Menadžment. VMS mora da poseduje mogućnost pregleda I upravljanja alarmnim događajima iz celog sistema sa jednog nadzornog mesta I na taj način preuzme funkciju Centralnog Alarmnog Sistema. -ntuitivno korišćenje Mapa. VMS mora imati mogućnost korišćenja višeslojnih (multilayer) mapa koje omogućavaju interaktivni pristup I kontrolu kompletnog sistema video nadzora radi jednostavnijeg pregleda rada kompletnog sistema I njegovog funkcionisanja. Takođe ovaj modul treba da omogući jednostavnu integraciju sa modulom za upravljanje video zidom uključujući i drag-and-drop funkciju. - Video Zid. VMS treba da omogući jednostavnu integraciju i upravljanje hardverom, koji upravlja monitorima video zida, sa klijentskim radnim stanicama VMS-a. - Dostupnost I redudansa. Fail - over funkcija VMS-a treba da omogući visoku dostupnost mrežnih snimača u slučaju otkaza pojedinih delova sistema. Fail-over server moraju funkcionisati u dva režima: cold stand-by i hot stand-by režimu. - Snimanjenakamerama. VMS mora biti u mogućnosti da koristi skladišni proctor podržanih kamera kao dopunu centranom skladišnom prostoru sa fleksibilnim mogućnostima preuzimanja video materijala na osnovu predefinisanog vremenskog rasoporeda, predefinisanih događaja ili na osnovu zahteva. - Multi-stage skladištenje. VMS mora da kombinuje vrhunske performance sistema uz prorđivanje video snimaka nakon zadatog vremenskog intervala od min 7 dana, kako bi se omogućilo ekonomski prihvatljivo rešenje za dugoročno skladištenje video materijala. - Sistem za upravljanje. Sistem za upravljanje mora da omogući automatizaciju različitih aspekata systema na bazi predefinisanih pravila. Neophodno je da omogući kontrolu kamera, ponašanje sistema I priključenih eksternih uređaja kao što su svetla, vrata itd., na osnovu događaja ili vremenskog rasporeda, eliminišući na taj način potrebu za ručnim upravljanjem. - Podrška za meta-podatke (Metadata). VMS mora da omogući prijem, skladištenje I eksport meta-podataka, uključujućii meta-podatke koje generišu instalirani video analitički softveri na samoj kameri. -Podrška za Multicast. - Automatsko pronalaženje kamera. VMS mora da omogući automatsko pronalazenje IP kamera, enkodera i DVR uredjaja velikog broja proizvođača (podrška za min. 2000 različitihuređaja) . - 64-bitna tehnologija. - Višejezična podrška. Obavezna je podrška za veći broj jezika u okviru VMS-a uključujući i Srpski jezik obavezno. - Brzo eksportovanje video materijala. VMS mora da omogući brzu dostavu autentičnih dokaza organima javne vlasti u različitim formatima, uključujući I snimak sa više kamera istovremeno u enkriptovanom format zaštićenom od manipulacije. - Sistemski Log. VMS mora da omogući logovanje svih događaja na sistemu, pristupa korisnika, promena konfiguracije i da te informacije čuva za eventualni kasniji pregled. - Mora postojati modularni system upravljanja korisnicima - od osnovnih korisnickih prava preko grupnih uz mogućnost jedinstvenog prijavljivanja na Microsoft ® Active Directory naloge. -Privacy Masking. - Monitoring sistema. Monitoring sistema VMS-a treba da prikazuje trenutne kao I istorijske podatke o performansama sistema, korišćenju resursa, iskorišćenju I stanju skladišnog prostora, mrežnom opterećenju I performansama kamera. - Opcije integracije. VMS mora da poseduje platformu za integraciju sa drugim sistemima. Za integraciju sa sistemima za video analitiku kao I drugims oftverskim aplikacijama mora postojati Software Development Kit (SDK). Integracija sa sistemima ka kontrolu pristupa, protivprovalnim sistemima, barijerama, sistemima za upravljanje zgradama i sl. može se ostvarivati I korišćenjem hardverskih U/I uređaja, internihili TCP/IP događaja. Integracija generičkih događaja omogućava brzu integraciju različitih softvera I sistema korišćenjem jednostavnog message-based socket komunikacionog interfejsa. - Aplikativnisoftver za video nadzor. VMS mora da ima obezbeđenu licencu od strane ponuđa časa min 12 meseci trajanja, čije trajanje se može proveriti kod proizvođača. Licenca mora da podrži sve funkcionalnosti tražene u opisu VMSa, kao i traženi broj kamera i ostalih uređaja. |
| УКУПНО |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

# М.П.  ________________________________

(потпис овлашћемог лица)

# 6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

# ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

# ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

# ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА -ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУЈНMВ  5/2019

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

| Ред. бр. | Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН: | Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 : | Испуњеност услова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопија | да | Не |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда) Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случајудапонуђачподносипонудусаподизвођачем, оведоказедоставити и заподизвођача (акојевишеподизвођачадоставитизасвакогодњих) Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда . | да | Не |
| 3 | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних, локалних јавних прихода –или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопије | да | не |
| 4. | Понуђач мора поседовати лиценцу за правно лице издате од МУП-а Р. Србије за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника. | -фотокопија важеће лиценце за правно лице издате од МУП-а Р.Србије за вршење послова монтаже,пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника |  |  |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ |
| 5 | Неопходан пословни капацитет - A) да је понуђач у претходне три године (2016,2017 и 2018) извео грађевинско-занатске радове на објектима јавне намене збирно у висини од 12.000.000 милиона динара Б) да има уведене стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1 и ИСО 27001 за пројектовање, имплементацију и одржавање телекомуникационих услуга и система Г)да је овлашћен од стране произвођача или његовог дистрибутера за територију Републике Србије (уколико произвођач нема канцеларију на територији Републике Србије) за продају понуђене: камере за видео надзор, уређаја за снимање видео садржаја, софтвера за снимање и преглед видео садржаја, комуникационе опреме и УПС. | a) Референтна листа изведених радова б) - фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1 и ИСО 27001 за за пројектовање, имплементацију и одржавање телекомуникационих услуга и система г)потписана и печатирана потврда произвођача рачунарске опреме произвођача или његовог дистрибутера за територију Републике Србије (уколико произвођач нема канцеларију на територији Републике Србије) да је понуђач овлашћен за продају понуђене: камере за видео надзор, уређаја за снимање видео садржаја, софтвера за снимање и преглед видео садржаја, комуникационе опреме и УПС, насловљена на наручиоца и на назив и број јавне набавке. --------------------------------------- * Неоверене фотокопије |  |  |
| 6 | да располаже довољним техничким капацитетом Понуђач мора да располаже са најмање: 2 комбинована возила- путара 1 камион кипер носивости преко 10т 1 камион кипер носивости до 5 т 1 Машина за сечење бетона и асфалта 1 Машина за креновање бетона крунице минимум fi 200 mm 1 мини багер 2 Ровокопача – комбиноване машине 1 Хидраулични чекић за разбијање бетона-пикамер 1 Виброплоча 1 Агрегат 1 Апарат за проналажење подземних инсталација | - извод из књиге основних средстава - пописне листе, или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања . У колико се доставља уговор о закупу Неопходно је доставити и извод из књиге основних средстава – пописне листе закуподавца из које се види да је закуподавац власник предмета закупа. За возила се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања. Све радне машине и опрема морају имати стручни налаз – у смислу примене мера безбедности и здравља на раду --------------------------------------- * Неоверене фотокопије |  |  |
| 7 | да располаже довољним кадровским капацитетом: А) Да понуђач има радно ангажована следећа лица : 10 помоћних грађевинских радника 2 молера 2 водоинсталатера 1 електричар 2 руковаоца грађевинских машина (багер) са уверењем о оспособљености за безбедан и здрав рад 2 возача 1 грађевински техничар 1 грађевински инжењер са лиценцом 414 б) Најмање три (3) ангажована лица која поседују лиценцу МУП-а Р. Србије за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника. в)Да понуђач има радно ангажованог : једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту o практичној опособљености за обављање послова безбедности и здраваља на раду | А) фотокопија доказа о радном статусу (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и М3а/М-А образац) Б) Копија лиценце МУП-а Р. Србије за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издату на име запосленог/радно ангажованог В) Копија уговора о раду и М обрасца, копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране надлежног министарстав рада Републике Србије. НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарстав рада Републике Србије. Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и важећу лиценцу. --------------------------------------- * Неоверене фотокопије |  |  |
| Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: |
| 8 | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова | да | не |
| 9 | Образац понуде | да | не |
| 10 | Образац учешће подизвођача – уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем | да | на |
| 11 | Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – у колико доставља заједничку понуду | да | не |
| 12 | Модел уговора | да | не |
| 13 | Текст изјаве о независној понуди | да | не |
| 14 | Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | да | не |
| 15 | Копију судски овереног образца ОП (овера потписа лица овлашћеног за заступање) | да | не |

1.    Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 71. став 1. тачка 1) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4), а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да  у року  од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид.

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| м.п. | (потпис овлашћеног лица) |

# 7) МОДЕЛ УГОВОРА

# МОДЕЛ УГОВОР

# (Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

# У Г О В О Р

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОУИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУЈНMВ  5/2019

Закључен дана __________________  у Новом Саду  између:

- ОШ’’КОСТА ТРИФКОВИЋ’’НОВИ САД, БЕРИСЛАВА БЕРИЋА 2 ( у даљем тексту наручиоца), којег заступа  директор  Милан Спасојевић

- _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : извођач), кога заступа __________________________.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

2.  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

2.1  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке – радова ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019-Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

2а . Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

Извођач  је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора

# Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019 (у даљем тексту: радови), који су предмет јавне набавке наручиоца .

# Врста, количина и цена услуга утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву  број:04-118 од 24.04.2019.године  а у складу са конкурсном документацијом број 04-119 од 24.04.2019.године и Понуди понуђача  број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији .

Уговореним радовима из овог члана сматарју се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом 18. став 2.  Посебне узансе о грађењу

( ''Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77)

ЦЕНА

# Члан 2.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац  дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке .

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.

# Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Понуђачу платити року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји радова. и пријема уредне фактуре - рачуна на текући рачун број  ________________________ код __________________ банке

# РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

# Члан 4

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____  радних дана  од дана почетка радова.

Датум почетка радова, стручни надзор уписује у грађевински дневник,

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

# Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 3 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

# УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

# Члан 6

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова извршиће Наручилац о чему ће се сачинити записник о примопредаји .

Извођач је обавезан да:

- свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова.

- пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу

- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима

- отклони све недостатке по примедбама Наручиоца  у остављеном року

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

Извођач радова је дужан да приступи  извођењу:

- хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко налазиште и сл. ). У случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, односно  околности које су од утицаја на извођење радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор има право да раскине уговор и наплати бланко соло меницу за добро извршење посла. Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од извођача. Извођач радова и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа.

- вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који ће се третирати као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена .

-Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у складу са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени.
Додатне  и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, ако се за истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након спроведеног поступка утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност истих не може прећи износ од 15% уговорене вредности из овог уговора

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

# Члан 7.

1)Извођач са којим буде закључен уговор је дужан одмах, а најдаље у року од 15дана од дана закључења уговора, достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ;Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 30дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности који је 30 дана дужи од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

2) Извођач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана потписивања Записника о примопредаји радова преда Наручиоцу у депозит безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, бланко, соло меницу регистровану код Народне Банке Србије бр.__________________  са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене вредности уговора, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року са роком важења 30 дана дужим од дужине гарантног рока.

Истовремено, са предајом менице и меничног овлашћења из става 1. овог члана, 	Извођач се обавезује да Наручиоцу преда и копију картона са депонованим потписом овлашћеног лица Извођача, овереног код пословне банке, не старији од 30 дана и копију захтева/Потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистар меница и овалашћења Народне банке Србије.

Потписом овог уговора Извођач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да Извођач не изврши све своје обавезе из Уговора, као и  у случају да се не придржава било којег услова из понуде, Наручилац има право једностраног раскида уговора и наплате уговорне казне у вредности од 10% од укупне уговорене вредности, наплатом менице за добро извршење посла.

У случају да Извођач једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу као гаранцију за извршење уговорних обавеза дату у депозит, као и на трошкове настале због накнадне набавке добара од другог Понуђача-добављача.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Обавезује се Наручилац да Извођачу на његов писмени захтев врати нереализоване депоноване бланко соло менице у року од тридесет дана од дана када је Извођач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором.

# Члан 8.

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед тога настане.

# ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА

# Члан 9.

Гарантни рок за извршене радове  на износи _____године од дана потписивања записника о примопредаји радова.

.

# Члан 10.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима .

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача , наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана, наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете.

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност.

# Остале обавезе наручиоца и извођача

# Члан 11.

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке .

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.

# Примопредаја изведених радова

# Члан 12

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за примопредају , најкасније 2 дана пре завршетка свих радова .

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини записник о свим изведеним радовима и достави га наручиоцу најкасније 2  дана по завршетку свих радова .

Извођач, надзорни орган и наручилац потписаће записник о примопредаји радова најкасније 2 дана по пријему записника из става 2. овога члана.

# Члан 13.

# Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ .

# Уговорна казна

# Члан 14

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

# Важење уговора

# Члан 15

# Овај уговор важи од дана потписивања до испуњења свих обавеза.

# Раскид уговора

# Члан 16

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- Ако извођач не започне радове најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао ;

- Ако извођач радове изводи не квалитетно ;

- Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;

- Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;

- Ако извођач није успео или је одбио да достави захтевано средство финансијског обезбеђења  за  добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира средство финансијског обезбеђења   за добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

# Члан 17

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

# Члан 18

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

# Члан 19

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .

# Завршне одредбе

# Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

# Члан 21

# У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

# Члан 22

# Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА 		ЗА ПОНУЂАЧА

_____________________	                                                                                       ____________________________

*-попуњава понуђач

# 8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ РЛ

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| Р.Б | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА | Вредност изведених радова у претходне три године |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО |  |

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум 			                          м.п.				           Понуђач

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ |  |

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје

П О Т В Р Д У

Да је  понуђач _________________________________________________________________________

За нас квалитетно извео радове _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ на објекту : ____________________________________________________ у вредности___________________________динара,

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ закљученог __________. године.

Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци радова   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ – у поступку јавне набавке мале вредности ЈНMВ  5/2019  и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п.			законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.

# ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У поступку доделу уговора за набавке радова- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОУИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019 а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  24.04.2019.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правни облик:____________________________________ |  |
| Седиште понуђача: _______________________________ |  |
| Адреса седишта: __________________________________ |  |
| Пуно пословно име понуђача: ______________________ |  |
| Матични број: ___________________________________ |  |
| Шифра делатности: _______________________________ |  |
| Назив делатности: _______________________________ |  |
| ПИБ: __________________________________________ |  |
| Назив банке и број рачуна: _________________________ |  |
| Телефон: ____________________________________ |  |
| Е – маил адреса: _______________________________ |  |
| Овлашћено лице : _______________________________ |  |

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                                  (пословно име подизвођача)

Учествује у ______________________________________________________________________ што

# (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )

# износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

# У _______________

# ПОНУЂАЧ

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

- ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.

# ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку радова-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОУИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019,, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 24.04.2019.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ  РАДОВА

| Назив : |  |
| --- | --- |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Део уговора који извршава |  |

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

| Назив : |  |
| --- | --- |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Део уговора који извршава |  |

# У __________________________

# Дана____________2019. године

# ПОНУЂАЧ

# М.П.

______________________________

(потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

# ОБРАЗАЦ

# ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правни облик: |  |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Пуно пословно име понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

# И З Ј А В У

да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку радова -ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОУИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019. Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

# ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                             (потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Регистарски број: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Место и датум: |  |

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   за јавну набавку радова  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019.

# У_________________________

# Дана_____________2019. Године

# ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)

# 9) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе уговора у јавној набавци радова-

радова  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ -ЈНMВ  5/2019

| Врста трошка | Учешће у укупној цени, без ПДВ (у динарима) | Учешће у укупној цени са ПДВ ( у динарима) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Опрема и материјал |  |  |
| Радна снага |  |  |
| Увозне Дажбине |  |  |
| Транспортни трошкови |  |  |
| Трошкови утовара и истовара |  |  |
| Остали трошкови |  |  |
| СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а) |  |  |
| ПДВ |  |  |
| СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом) |  |  |

М.П.                                   ____________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

# УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/2015 и  68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 88/2015)у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што су :

- појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна  - техничке спецификације радова

- укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а

- Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима

- Процентуално учешће одређене врсте трошкова

# У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , осигурања , као и евентуално неких

# 10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | НАЗИВ ТРОШКОВА | ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

# У_________________________

# Дана_____________2019. године

# ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                           (потпис овлашћеног лица Понуђача)

# 11) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Регистарски број: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Место и датум: |  |

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке радова-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ,НА ПЛАТОУ ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА И НА ПОСТОЈЕЋЕМ ШКОЛСКОМ ВИДЕО НАДЗОРУ-ЈНMВ  5/2019, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

# У_________________________

# Дана_____________2019. Године

# ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)